蔡甸区应急管理局关于2026年第二季度

“双随机、一公开”执法检查情况的通告

按照《蔡甸区应急管理局2026年度安全生产监督检查计划》安排，武汉市蔡甸区应急管理局第二季度对8家企业进行了“双随机、一公开”专项执法检查，发现问题17条，针对检查中发现问题的5家企业，检查组依法下达了《责令限期整改指令书》进行整改，具体问题详见附件表格。

特此公告。

武汉市蔡甸区应急管理局

2026年7月3日

附件

| 序号 | 公司名称 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉蔡甸成功加油站 | 1.配电房二氧化碳灭火器已过期；2.卸油区柴油卸油口有油渍；3.有限空间台账不全。 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉蔡甸独山加油站 | 1.配电房绝缘手套未及时检测；2.有限空间台账信息未及时更新。 |
| 3 | 武汉鼎博医疗实验设备有限公司 | 1.配电箱未张贴警示标志，箱门与箱体未跨接；2.雕刻机大量木质粉尘未及时清理；3.气瓶无防倾倒措施。 |
| 4 | 天地矿泉水（武汉）有限公司 | 1.安全生产管理制度无针对性，安全生产责任书不全；2.隐患排查治理记录不完善；3.员工安全生产教育和培训记录不完善；4.配电箱门未张贴“当心触电”安全警示标识，配电箱未跨接；5.应急预案不全；6.打包机作业区域未设置防护隔离栏。 |
| 5 | 武汉超亚元力技术有限公司 | 1.部分作业现场气瓶未设置防倾倒设施、气体储存区域的氧气瓶和丙烷瓶安全间距不足。 2.喷粉区使用液化石油气未安装可燃气体探测器。3.调漆间使用工具不防爆。 |